# 茂名市电白区中医院新院妇产科洗婴池、婴儿游泳池、抚触台及配套设施采购项目

# 竞价邀请公告

现对茂名市电白区中医院新院妇产科洗婴池、婴儿游泳池、抚触台及配套设施采购项目(项目编号：DBQZYY-HW-2021001）进行院内竞价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加，有关事项通知如下：

一、项目概况

（1）项目名称： 茂名市电白区中医院新院妇产科洗婴池、婴儿游泳池、抚触台及配套设施采购项目

（2）建设单位：茂名市电白区中医院新院

二、服务范围：

茂名市电白区中医院新院妇产科洗婴池、婴儿游泳池、抚触台及配套设施

三、项目预算与报价方式

项目预算：76909.07元。（大写：柒万陆仟玖佰零玖元零柒分）。

报价方式如下：

项目需求中各类物品单项报价及方案总价，货物单价及方案总价包含运输费、安装费、税费及人工费。

- 婴儿游泳洗浴设备项目需求与服务要求

- 项目需求

| 序号 | 名称/规格（毫米） | 单位 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小游泳池 外径：800W*690D*620H 内径：700W*590D*545H | 个 | 2 | 选用≥6mm加厚优质双面亚克力板材，透光率在90%以上，光线柔和、视觉清晰；有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的耐高温性能；耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀；整个产品一次成型。圆弧型池身。 |
| 2 | 游泳池水龙头 小蝌蚪8306-6 | 套 | 2 | 分体冷热水单把手铜制镀鉻高级水龙头，出水管为“U”型。 |
| 3 | 洗婴池A 外径：910W*520D*370H 内径：800W*420D*170H | 个 | 2 | 选用≥6mm加厚优质双面亚克力板材，透光率在90%以上，光线柔和、视觉清晰；有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的耐高温性能；耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀；整个产品一次成型。 |
| 4 | 洗婴池水龙头 小蝌蚪8206-1 | 套 | 2 | 分体冷热水双把手铜制镀鉻高级水龙头，水柱花洒两用，可抽拉，出水管为“U”型。 |
| 5 | 洗婴池专用恒温装置 | 套 | 2 | 智能记忆水温，开水即用，显示实时水温，按键式调温，1℃精度，秒速恒温，冷水失供，自动断水； 适用水温：冷水4-29℃，热水30-85℃； 水压范围：0.05-0.6Mpa，超过0.6Mpa加装减压阀； 调节范围为29-48℃； 流量：15L/min 电压：220V |
| 6 | 游泳台台宽900以内 | 米 | 5.5 | 台面：≥12.7mm复合型人造石台面，弧形转角，带上挡水及前挡水槽；具有耐气候老化、尺寸稳定、抗变形；门板：双面钢化烤漆，不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。颜色鲜艳，容易清洁与打理；钢架：全龙骨≥1.2mm冷轧方管钢架支撑，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。所有钢架离地100mm安装，便于地面走水管，防水、防潮、符合院感要求；拉手：可选内凹型不锈钢拉手，硅胶软体拉手，安全，美观；游泳台两侧转角位设计圆弧板，无棱角，且较台面内缩20mm，环保、安全。 |
| 7 | 打包台台宽900以内 | 米 | 2.9 | 软垫：选用密度高于≥30#的高密度定型海绵一体发泡成型，弹性好，不易变形；成型板：用高频热压机将多层木皮涂胶层叠后热压成型，成型效果好，不易变形、开裂；面料：优质超纤皮，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹(耐温性、机械性好)；从生产到使用不会有任何污染，环保性能优越；门板：双面钢化烤漆，不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好，柜体：18mmE1中纤板面贴彩色三氨板，上抽屉下掩门，标准场地抽屉深度≥500mm，特殊异形位置根据场地情况调整尺寸。所有柜体离地100mm高安装，防水、放潮、符合院感要求；拉手：内凹型不锈钢拉手，安全，美观；打包台两侧转角位设计圆弧板，无棱角，且较台面内缩20mm，环保、安全。 |

2、 服务要求

1）签订合同后30天内完成。

2) 发生质量问题的产品，供应商接到通知后24小时内到使用部门进行退换货、确保所提供的产品合格。

3、现场踏勘时间：2021年6月24日-2021年6月27日

联系人：吴生  18125006299

五、增加服务标准

项目需求内的物品相关采购量为参考量采购量，最终按医院实际采购量为准，结算时均按中标单价去结算。

六、供应商资格要求：

1、响应供应商要求为中华人民共和国境内注册的企业法人、自然人或其他组织机构，具有相关经营范围。

2、响应供应商未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或各地方信用网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或黑名单”记录名单或未被列入“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)“严重违法失信企业名单”名录;不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(提供信用中国或地方信用网站下载的信用报告或网站查询结果页面打印或国家企业信用信息公示系统查询结果页面打印及中国政府采购网查询结果页面打印并加盖公章作为证明材料。)

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、本项目不接受备选方案。

七、报名时间及方式

1、报名时间：2021年6月24日至2021年6月30日下午5时。

2、报名资料：

1)营业执照复印件(加盖公章)。

2)提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)取得同类业绩项目，提供合同关键页复印件。(加盖公章)。

3)法人身份证复印件(加盖公单)。

4）提供质量管理体系认证证书，提供环境管理体系认证证书，婴儿游泳洗浴设备相关认证证书。

5）项目售后服务承诺书（加盖鲜章）。

6）供应商完全响应本项目用户需求要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；（加盖公章）。

7)报价单(需包含公司名称、项目名称、数量、单价、总金额、联系人及联系电话;报价单加盖公章与其他资料分开密封盖章)。

3、报名方式：资料密封提交，可直接送达或邮寄报名资料，联系方式见下列。

有关采购事项可向下列地址、采购人咨询：

采购人：茂名市电白区中医院

联系人：李小姐

地址：茂名市电白区水东镇东阳北街27号

电话：0668-5532339

茂名市电白区中医院招采办

2021年6月24日

- 用户需求书响应声明函

致：茂名市电白区中医院

关于贵单位茂名市电白区中医院新院妇产科洗婴池、婴儿游泳池、抚触台及配套设施采购项目竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

日期