# 电白区中医院污水消毒粉采购项目需求书

## 一、采购内容：

采购项目编号：2022-DDQZYY-HW008

采购项目名称：茂名市电白区中医院污水处理消毒药粉采购项目

采购预算金额及数量：：预算金额约为：  62050 .00 元，采购数量为365   kg （该预算金额已包括货物、运输费、人工费、质保期、税费等一切完成本项目所需费用)。

采购合同期：自合同签订之日起  1  年。

支付方式：合同签订后，乙方一次性提供合同货款有效税务发票给采购人，在收到乙方合同货款有效税务发票,甲方按以下方式通过银行转帐支付：

①.合同签订后至项目终验合格后，采购人收到成交人提供的货款发票后30个日历天内一次性支付。

## 二、采购要求：

1、货物技术规格、参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性氧消毒粉（单过硫酸氢钾复合盐消毒粉） | 1、单过硫酸氢钾含量：≥20%； 2、活性氧含量：≥10%； 3、有效氯含量：≥44%； 4、有效期：二年； 5、性状：呈白色粉末或颗粒。 | 365 | kg | 备注：投标人提供的药剂报价按每公斤报价 |

2、活性氧消毒粉采购要求：

1、产品要求：成交人所提供的货物为原制造商制造的全新的、未曾使用过的产品，产品包装应按规定载明名称、批号、产地、有效期等。

2、质量保证：成交人应严格按照符合卫生、环保主管部门及技术标准的要求，提供正规产品，假一罚十。凡因产品质量引发的质量问题由成交人负全部责任。

3、响应时间地点：院方需货时电话通知成交人，成交人接到电话后应在24小时内负责将货物送到院方指定地点。

3、出水水质要求：

成交人定期按照监测规范和规程对消毒设备进行校准，确保出水质应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，出水水质指标如下表所示。

出水水质标准（pH无量纲，其他单位为mg/L）

| 水质指标 | pH | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 粪大肠杆菌 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6~9 | ≤250 | ≤100 | ≤60 | ≤5000 |

## 三、验收标准和方法：

1、成交人负责产品到指定地点全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、成交人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

3、产品到达指定地点后，由采购人组织相关人员按照国家及行业标准对照采购文件和响应文件承诺的技术要求进行现场验收。若产品验收不能满足和达不到采购文件提出的和响应文件承诺的技术参数及技术要求，将不予认可。给采购人造成的损失，由成交人承担一切责任，采购人有权提出退货。

## 四、售后服务要求：

1、自到货之日起，消毒药粉有效期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费更换。

2、投标人在提供消毒药粉期间负责对医院消毒设备进行维保，维保费用免费，但所需设备配件由采购方承担。