总报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《报价明细表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球彩色摄像一体机 | 有效像素不小于400万，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，数字降噪，可高清拾音； 红外照射距离不小于30 m； 符合IP66防尘防水设计； | 个 | 48 |  |  |  |
| 2 | 监控器 | 最高分辨率可达1920*1080；刷屏率:120Hz, 支持HDMI信号输入，USB2.0接口数不少于2个 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二、后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8路录像机 | 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 IP设备混合接入； 最大解码能力支持6x1080P； 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清输出，VGA支持高清1080p显示输出； 支持4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报； 支持智能移动侦测事件的快速回查，可对人、车相关的录像片段进行快速检索、回放、导出等操作； 支持全自动配置以及IPC一键添加，快速完成设备初始化； 支持1个SATA接口，最大支持8TB硬盘接入； | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 单个存储容量不小于6T; 读取速度：7200MB/S, 写入速度：7200MB/S; | 个 | 3 |  |  |  |
| 三、传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交换机（千兆4口） | 支持 IEEE 802.3at/af,支持 PoE 输出功率管理； 交换方式：存储转发,网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x； 交换容量：10 Gbps； 包转发率：7.44 Mpps,MAC地址容量：2 K,缓存：1M bit,通用参数端口：不少于4个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，不少于1个上联RJ45千兆端口； 浪涌防护：6KV,PoE功能PoE标准：IEEE802.3at/af,PoE端口：1~4,端口最大供电功率：32 W,整机最大供电功率：40 W | 台 | 8 |  |  |  |
| 6 | 交换机（千兆8口） | 支持 IEEE 802.3at/af，支持 PoE 输出功率管理,； 交换方式：存储转发,网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x； 交换容量：20 Gbps, 包转发率：14.88 Mpps,MAC地址容量：2 K,缓存：2M bit,通用参数端口：不少于10个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口； 浪涌防护：6KV,PoE标准：IEEE 802.3at/afPoE端口：1~8,端口最大供电功率：32 W,整机最大供电功率：60 W | 台 | 6 |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 10/100/1000Mbps自适应RJ45电口不少于1个； 1000Mbps SC光口不少于1个； 最大传输距离可达3kM； | 对 | 4 |  |  |  |
| 四、工程配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6U机柜 | 订制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 多媒体箱 | 订制 | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 网线 | 八芯纯铜双绞线 | 米 | 1800 |  |  |  |
| 11 | 光纤 | 两芯 | 米 | 350 |  |  |  |
| 12 | 网桥 | 无线网桥套装 | 对 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | 铜芯，2*1.5 | 米 | 150 |  |  |  |
| 14 | 辅助配件 | 线管、水晶头、线槽、插座等，参数需达到国标 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |